Teste de robustez de Youden para os métodos de matéria seca e matéria mineral em amostras de braquiárias, farelo de soja e DDG.

Matheus Lavorante Tietz 1; Mateus Henrique Souza 2; Heinrich Moreira3;Jeysse Fatima Duarte4; Reinivaldo Sergio Ferraz Junior5; Avelardo Urano de Carvalho Ferreira6

1Aluno de graduação em Bacharel em Química, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. Não Bolsista PIBIC/CNPq, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP; matheustietz45@gmail.com.

2Aluno de graduação de bacharelado em química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP.

3Graduado em Química, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP.

4 Aluna de graduação em Licenciatura em Química , Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP.

5Analista, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP.

6Analista, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP.

A determinação da matéria seca (MS) é a fração do alimento descontada a quantidade de umidade presente.  O teor de umidade deve ser controlado para a correta armazenagem do alimento e a composição centesimal da amostra é expressa com base no resultado em matéria seca. A determinação de matéria mineral (MM) é a quantidade de material não orgânico presente na amostra, que é obtido a partir das cinzas na amostra que foi queimada em mufla, esta fração inclui os macronutrientes e micronutrientes inorgânicos disponíveis para os animais. O laboratório de nutrição animal realizou a verificação de desempenho dos métodos de MS e MM nos seguintes materiais de referência (braquiária, farelo de soja e grãos secos de destilaria). Os materiais de referência foram obtidos na EPCBO 12ª Edição. Os parâmetros de validação avaliados foram acurácia (recuperação) e precisão (repetibilidade e precisão intermediária). As analises foram realizadas em octuplicatas em cada um dos materiais de referência. Foi também realizado um teste de robustez de Youden. O teste de robustez de Youden é um parâmetro opcional na validação de métodos analíticos, mas oferece uma abordagem sistemática e confiável para avaliar a capacidade de um método resistir a variações nas condições experimentais. Ao aplicar o teste de robustez de Youden, é possível identificar parâmetros críticos que afetam a performance do método e controlar essas variações. Durante o teste de Youden, a robustez dos métodos de MS e MM foram estimados, através de pequenas mudanças em variáveis selecionadas que foram escolhidas pois tinham maior poderiam de comprometer a confiabilidade dos resultados. As 7 variáveis estudadas foram: lotação de cadinhos no dessecador (sobrecarregado ou dispersos após secagem da matéria seca), a quantidade de massa da amostra (1,0 ou 0,5 gramas), o tempo no dessecador (60 min ou mais de 120 min), tempo na estufa a 1050C (6 horas ou 15 horas), rampa de aquecimento na mufla (570 ou 600 0C), tempo de queima (220 ou 250 minutos) e quantidades de amostras no dessecador após a queima na matéria mineral (sobrecarregado ou dispersos). Para o método de matéria seca os valores de recuperação obtidos para braquiária, farelo de soja e DDG foram, respectivamente, 99,69%; 100,60 % e 100,26% e para o método MM foram braquiária = 99,43%; farelo de soja = 107,59% e DDG = 76,39%.  Os desvios padrões relativos de precisão intermediária estimados para MS são (braquiária = 0,46%; farelo de soja = 0,38% e DDG = 0,37%) e MM são (braquiária = 4,90%; farelo de soja = 2,35% e DDG = 6,30%). As variáveis com efeitos significativos no teste de Youden, apresentavam a diferença média dos resultados entre os níveis estudados com valor absoluto superior ao desvio padrão*2. Os métodos analisados demonstraram robustez para as variáveis e níveis escolhidos

Apoio financeiro: Embrapa

Área: Química

Palavras-chave: Matéria Seca; Matéria Mineral; Teste de robustez de Youden; Validação de métodos