Aplicação do Nariz Eletrônico (E-Nose) e análise estatística para monitorar os gases emanados do solo, em caixa riso.

Clara Nico Kolenkine¹; Paulo Sergio de Paula Herrmann Junior²

¹Graduanda em Matemática e bolsista PIBIC, Universidade de São Paulo (USP), São Carlos, SP, Brasil. E-mail: clara.kolenkine@colaborador.embrapa.br

²Pesquisador, Embrapa Instrumentação.

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a aplicabilidade do Nariz Eletrônico comercial “E-nose” para o monitoramento dos gases emanados pelo solo sob diferentes condições de umidade em uma caixa riso. Além disso, o trabalho inclui o estudo do processo de hidrofobização de tubos de vidro, avaliando se há diferença na coleta dos compostos gasosos quando se utilizam tubos tratados (hidrofóbicos) em comparação com tubos não tratados. O experimento foi conduzido em quatro fases distintas, com o solo inicialmente seco e progressivamente umidificado. Para o tratamento dos tubos de vidro, utilizou-se uma solução de trichloro(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)silane (FDTS) em hexano, com diferentes tempos de imersão. A eficácia deste processo de hidrofobização foi validada por medições do ângulo de contato com água utilizando o “Tensiômetro Theta Lite”, que demonstraram valores superiores a 90°, caracterizando a superfície como hidrofóbica. A coleta dos gases foi feita pelo método de extração por headspace, utilizando uma seringa Hamilton com injeção direta na câmara do “E-nose”. As medições foram realizadas diariamente, nos períodos da manhã e da tarde, abrangendo todos os estágios do solo.  A análise dos dados concentrou-se na resposta do sensor P10/1, identificado como o mais sensível entre os sensores do equipamento. Os resultados indicaram que, à medida que a umidade aumentava, a intensidade das respostas diminuía, especialmente no tubo de controle. No entanto, com o início do processo de secagem, após todas as etapas de umidificação do solo, observou-se um aumento gradual da intensidade, atingindo valores semelhantes aos do solo inicial seco. Já o tubo hidrofóbico apresentou intensidades consistentemente mais elevadas e com menor variabilidade, sobretudo no período da manhã, refletindo maior estabilidade e menor interferência da umidade. Logo, estes resultados indicam que o sensor P10/1 do nariz eletrônico é sensível à umidade e verificou-se que o tratamento hidrofóbico contribui para a melhoria na qualidade e confiabilidade das medições do “E-nose”.

Apoio financeiro: Projeto Embrapa - Bayer (SEG) n°20.22.01.0001.00.04 e  PIBIC/CNPq (Processo n°107674/2025-4).

Área: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: “E-nose”, caixa riso, hidrofobização, emissão de gases, umidade  do solo.